……………………………                                                   Ełk, dn. {{ created_at }}

pieczęć podmiotu                                                           miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż zapewniam na potrzeby przeprowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy niżej wymienione wyposażenie sal ćwiczeniowych:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Liczba sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, w tym największa, przezroczyste - umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki) | 2 zestawy |
| 2. | Zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych (wydajność co najmniej 20 l/min) i niemowląt | 2 |
| 3. | Worek samorozprężalny, przejrzysty, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający częstość 10 oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97-100 % tlenu, przy przepływie tlenu 15 l/min, o konstrukcji uniemożliwiającej przekroczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40 lub 45 cm słupa wody | 2 |
| 4. | Worek samorozprężalny dla dzieci | 1 |
| 5. | Maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym | 2 zestawy |
| 6. | Jednorazowa maska krtaniowa | 1 zestaw (3 rozmiary) |
| 7. | Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu, wykonany z mosiądzu (ewentualne elementy niemetalowe antystatyczne), przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów i ciśnieniu zredukowanym od 4 do 5 barów | 3 szt |
| 8. | Zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej - jedna duża i jedna mała) | 5 zestawów |
| 9. | Butla tlenowa aluminiowa o płaskim dnie, o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów, z możliwością napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów | 2 małe + 1 duża |
| 10. | Nosze typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego | 3 dorosłe 1 pediatryczna |
| 11. | Nosze podbieraki | 2 |
| 12. | Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych | 4 |
| 13. | Szyny typu Kramer o różnych wymiarach (1.200 x 120 mm, 1.000 x 100 mm, 900 x 120 mm, 250 x 50 mm) w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin | 2 zestawy |
| 14. | Opatrunki - różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających), | 2 zestawy |
| 15. | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem | 1 |
| 16. | Rękawiczki nitrylowe jednorazowe | 4 rozmiary po 2 op |
| 17. | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady | 2 |
| 18. | Płyn do dezynfekcji rąk | 2 |
| 19. | Nożyczki ratownicze | 1 |
| 20. | Nóż do cięcia pasów | 1 |
| 21. | Folie izotermiczne | 5 |
| 22. | Rurka krtaniowa | 2 |
| 23. | Opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej | 2 |
| 24. | Kamizelka - szyna kręgosłupowa | 1 |
| 25. | Wskaźnik CO2 | 2 szt (jednorazowe) 1 sztuka elektroniczny |
| 26. | Szyny i materace podciśnieniowe | Zestaw 1 + 1 szt |
| 27. | Aspirator jadu | Zestaw |
| 28. | Szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany | 3 szt |
| 29. | Fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji | 2 |
| 30. | Kieszonkowa maska do sztucznej wentylacji z zaworem | 1 |
| 31. | Fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia), | 1 |
| 32. | Fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych: -z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych w języku polskim, -z elektroniczną oceną czasu badania tętna, - -z wbudowanym metronomem, - z możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - z możliwością oceny średniej głębokości ucisków, -z możliwością oceny średniej częstości ucisków ma minutę, -z możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - z możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, | 1 |
| 33. | Fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca z kontrolą tętna na tętnicy ramiennej oraz z monitorowaniem i oceną oddechu i masażu: - z możliwością obserwacji unoszenia się przedniej ściany klatki piersiowej w czasie wentylacji, - z możliwością oceny prawidłowej i zbyt dużej objętości oddechowej, - z możliwością oceny zbyt szybkiego wdechu, - z możliwością oceny prawidłowej i nieprawidłowej głębokości ucisków klatki piersiowej, - z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia palców do masażu, | 1 |
| 34. | Respirator transportowy, objętościowo zmienny | 1 |

..........................................................................................

(podpis i pieczęć Kierownika

podmiotu prowadzącego kurs)